附件1：

监控系统项目建设内容及要求

　　一、监控室装修
　　1. 编制装修设计方案

对监控室室内装修、各类设施设备安装布局、消防设施安装、

供配电安装、弱电和网络综合布线设计方案，形成设计文稿。监控室面积为48㎡。
　　2．实施装修

　　监控室门窗开设、单开防火门；监控室四周墙面刮腻子、刷乳胶漆，天花吊顶、天花龙骨、收边条、铝合金扣板；监控室灯盘、墙面开关、照明及维修插座线缆、墙面插座线管、墙面插座及底盒等。

　　3．供配电安装

　　监控室配电箱、市电输入电缆、监控设备输入电缆、空调输入电缆、强电主电缆、镀锌线槽（含三通）等。

　　4．综合布线

　　监控室光纤配线架、六类双屏蔽双绞线、六类双屏蔽跳线、理线架、标签、网络测试、熔纤、弱电线槽、网络桥架等。
二、监控系统工作要求

本系统将各监控点进行实时监视及无遗漏综合录像，每个摄像机经视频线传输到监控中心，接入网络硬盘录像机，可以同时存储在硬盘上，在录像机回放画面时，每天录像机画面中的任何一个画面进行单画面、4/9/16/32/64画面显示，所录画面均有时间、日期记录。安装1个液晶监视器。在监控中心可以实时监看每个摄像点位的情况。对于突发事件的解决有快速应对的方案。

三、设备调试

　　1．检测所有设备及链路无问题后，需对设备进行加电，设备加电前应确保设备电缆等已经连接就位；设备加电前应对机房供电系统进行检测，确保供电系统正常。

2．重新对设备网络各项变更参数进行联调，安全是否存在漏洞进行扫描确认搬迁后不存在防护漏洞等。

四、验收方式

检查监控室装修是否完成所有服务要求，各类监控设施设备是否恢复正常运行无故障无损坏。

