 采购项目技术规格、参数及要求
说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件投标人的投标产品必须满足该参数配置要求，否则投标无效。

4、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

5、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做竞标无效处理。

A项目
	序号
	货物名称
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	手摇密集架


	135m³
	★一、材质要求：

1.密集架底盘钢板：采用3.0mm优质钢材，一体机成型自带防鼠功能，

底座框架式结构，全轮驱动方式；为45号Φ25实心优质钢结构，传动轴轴承 MT205万向轴承，轴承座固定方式，磨具压孔嵌入式紧密贴合于框架承重板两侧，全负荷承重不断裂。 

2.密集架轨道：
轨道一次成型125*25优质304不锈钢板，密集架轨道实心方钢304不锈钢25×20mm，底座不锈钢板3.0mm厚，轨芯和轨道板组合后正面没有焊接的痕迹，轨芯最高处与成型轨道板上表面齐平，轨道预埋式铺设。

3.各部件要求（不含喷涂层）：

（1)、密集架立柱1.5mm,正面压双半圆型巾增加强度，

（2)、密集架挂板1.2mm，正面压4条圆型巾增加强度

（3)、密集架隔板1.2mm，正面压双半圆型巾增加强度，

（4)、密集架顶板1.0mm，

（5)、侧板:采用60mm厚度铝合金型材边框，密集架侧板合拢一起后凹凸封闭。         

包边，中间竖三段式结构，侧护板中间采用200mm高开启夹紧功能的嵌入式铝合金目录牌，能够随时随意更换标签内容，密集架列与列之间合拢一起后凹凸封闭，凹槽内嵌软胶封条缓冲密闭，密集架侧面板整体美观大方，架体颜色及摇把样式由用户多种选择,另外每列侧板左右必须配置各1个110mm*248mm 标签框，能够随时随意更换标签，基座整体防鼠装置合拼，架体为特殊双面封闭，架体组装后要求结实坚固耐用，表面静电未喷涂，喷涂前经去油除锈和磷化处理，静电喷塑。

（6)、密集架锁具、灵活度：1.钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；2.钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡滞现象3.钥匙拔出静拉力：弹子锁：标准要求：应不大于6N 检测结果必须合格。
（7)、门板0.8mm厚优质冷轧钢板，门板表面平整，门板配密集架专用锁，上防尘板、下防鼠板0.8mm厚优质冷轧钢板.

二、表面处理：

（1）、采用(阿克苏、杜邦、上海幻影）知名品牌塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色，

（2）、表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。

★（3）、喷涂质量要求：喷涂塑粉为环保塑粉甲醛释放量≤1.5mg/kg，有害物质限量，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞不能超标，不能有毒害气味气挥发、以免房间环境有污染，造成对人体伤害。为确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，防止虚假应标，报价人必须向采购方提供2018年以来连续两年由省级或省级以上质检部门出具的塑粉甲醛含量合格检测报告原件（报告上应有图片及检测部门联系电话和网络查询方式以便查询真伪），否则报价无效。
★三、传导机构：

1.密集架轴承：MT205侧挂式双排滚珠万向自动调心轴承；

2.密集架实心轴：Φ25mm，45#钢；

3.密集架底盘连接钢管：Φ25mm×5.0mm，无缝钢管；

4.密集架承重滚轮：钢滚轮Φ128mm×40mm钢轮，两侧带档边厚度不小于4mm,档边深度不小5mm，可卡在轨道上行走时不掉道；

5.底盘传动系统：底盘传动系统由54牙齿轮组合传动，全部传动系统无需链条，全部采用精加工齿轮,锻压成型,回火去应力、滚齿、去毛刺、齿部经高频淬火硬化处理，齿轮组传动静、声音小。

7.摇盘：7字型摇把或圆盘摇把。ZG45合金钢材质。

8.摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，要求造型美观大方、手感舒适，折叠式把手，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。

9.制动装置：边列锁定装置：每列均装有制动装置。

10.防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

11.防尘板、顶板：1.0mm冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

12.防倾装置：3.0mm冷轧钢板。

13.表面处理：高温静电喷塑，聚酯性粉沫喷涂。

14.紧固件：

（1）底盘与立板连接采用M10镀锌螺栓连接；

（2）上盖板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接；

（3）侧板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接；

（4）连接任何架体组合部件不允许采用抽钉。

 15. 载重性能：（1）隔板载重：单面隔板上均布载重40㎏，最大扰度为3 mm,24h卸载后，不会有裂纹及永久变形现象。（2）全负载载重：每标准节（一般为六层双面隔板）在全负载（每块单面隔板均布载重30㎏）的情况下，架体、立柱不会变形，架体也不会产生倾倒现象。(3) 载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动或电动操纵下都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于12N(每列密集架的手柄摇力为:12NX标准节数)。(4)载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后取消外力，架体所产生的倾斜度不得大于总高度的1%。架体、立柱不得有明显变形。

★四、投标产品质量要求：

为确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，防止虚假应标，报价人必须向采购方提供2018年以来连续两年密集架及以下原材料、辅料、配件的省级或省级以上质检部门出具的质量符合采购需求的合格检验报告原件：密集架底盘钢板、密集架立柱、密集架挂板、密集架隔板、密集架顶板、密集架承重滚轮、密集架实心轴、塑粉（报告上应有图片及检测部门联系电话和网络查询方式以便查询真伪），否则报价无效。

五、需配备档案室专用梯和手推车。

	B项目

	2
	手摇密集架


	70m³
	规格尺寸【长×宽×高（六层）】（mm）规格：[（900×600×2700）]/组,每层高度400 mm。1列五组,共10列。

★一、材质要求：

1.密集架底盘钢板：采用3.0mm优质钢材，一体机成型自带防鼠功能，

底座框架式结构，全轮驱动方式；为45号Φ25实心优质钢结构，传动轴轴承 MT205万向轴承，轴承座固定方式，磨具压孔嵌入式紧密贴合于框架承重板两侧，全负荷承重不断裂。 

2.密集架轨道：

轨道一次成型125*25优质304不锈钢板，密集架轨道实心方钢304不锈钢25×20mm，底座不锈钢板3.0mm厚，轨芯和轨道板组合后正面没有焊接的痕迹，轨芯最高处与成型轨道板上表面齐平，轨道预埋式铺设。

3.各部件要求（不含喷涂层）：

（1)、密集架立柱1.5mm,正面压双半圆型巾增加强度，

（2)、密集架挂板1.2mm，正面压4条圆型巾增加强度

（3)、密集架隔板1.2mm，正面压双半圆型巾增加强度，

（4)、密集架顶板1.0mm

（5)、侧板:采用60mm厚度铝合金型材边框，密集架侧板合拢一起后凹凸封闭。         

包边，中间竖三段式结构，侧护板中间采用200mm高开启夹紧功能的嵌入式铝合金目录牌，能够随时随意更换标签内容，密集架列与列之间合拢一起后凹凸封闭，凹槽内嵌软胶封条缓冲密闭，密集架侧面板整体美观大方，架体颜色及摇把样式由用户多种选择,另外每列侧板左右必须配置各1个110mm*248mm 标签框，能够随时随意更换标签，基座整体防鼠装置合拼，架体为特殊双面封闭，架体组装后要求结实坚固耐用，表面静电未喷涂，喷涂前经去油除锈和磷化处理，静电喷塑。

（6)、密集架锁具、灵活度：1.钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；2.钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡滞现象3.钥匙拔出静拉力：弹子锁：标准要求：应不大于6N 检测结果必须合格。

（7)、门板0.8mm厚优质冷轧钢板，门板表面平整，门板配密集架专用锁，上防尘板、下防鼠板0.8mm厚优质冷轧钢板，

二、表面处理：

（1）、采用(阿克苏、杜邦、上海幻影）知名品牌塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色

（2）、表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。

★（3）、喷涂质量要求：喷涂塑粉为环保塑粉甲醛释放量≤1.5mg/kg，有害物质限量，重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞不能超标，不能有毒害气味气挥发、以免房间环境有污染，造成对人体伤害。为确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，防止虚假应标，报价人必须向采购方提供2018年以来连续两年由省级或省级以上质检部门出具的塑粉甲醛含量合格检测报告原件（报告上应有图片及检测部门联系电话和网络查询方式以便查询真伪），否则报价无效。
★三、传导机构：

1.密集架轴承：MT205侧挂式双排滚珠万向自动调心轴承；

2.密集架实心轴：Φ25mm，45#钢；

3.密集架底盘连接钢管：Φ25mm×5.0mm，无缝钢管；

4.密集架承重滚轮：钢滚轮Φ128mm×40mm钢轮，两侧带档边厚度不小于4mm,档边深度不小5mm，可卡在轨道上行走时不掉道；

5.底盘传动系统：底盘传动系统由54牙齿轮组合传动，全部传动系统无需链条，全部采用精加工齿轮,锻压成型,回火去应力、滚齿、去毛刺、齿部经高频淬火硬化处理，齿轮组传动静、声音小。

7.摇盘：7字型摇把或圆盘摇把。ZG45合金钢材质。

8.摇手体总成、滚轮轴承：双向超越离合器结构，要求造型美观大方、手感舒适，折叠式把手，摇动任意一列均不会带动其他把手转动。

9.制动装置：边列锁定装置：每列均装有制动装置。

10.防震装置：采用磁性密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

11.防尘板、顶板：1.0mm冷轧钢板，每列接触面均有缓冲及密封装置，具有防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

12.防倾装置：3.0mm冷轧钢板。

13.表面处理：高温静电喷塑，聚酯性粉沫喷涂。

14.紧固件：

（1）底盘与立板连接采用M10镀锌螺栓连接；

（2）上盖板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接；

（3）侧板与立板连接采用M10镀锌螺栓连接；

（4）连接任何架体组合部件不允许采用抽钉。

 15. 载重性能：（1）隔板载重：单面隔板上均布载重40㎏，最大扰度为3 mm,24h卸载后，不会有裂纹及永久变形现象。（2）全负载载重：每标准节（一般为六层双面隔板）在全负载（每块单面隔板均布载重30㎏）的情况下，架体、立柱不会变形，架体也不会产生倾倒现象。(3) 载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动或电动操纵下都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于12N(每列密集架的手柄摇力为:12NX标准节数)。(4)载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后取消外力，架体所产生的倾斜度不得大于总高度的1%。架体、立柱不得有明显变形。

★四、投标产品质量要求：

为确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，防止虚假应标，报价人必须向采购方提供2018年以来连续两年密集架及以下原材料、辅料、配件的省级或省级以上质检部门出具的质量符合采购需求的合格检验报告原件：密集架底盘钢板、密集架立柱、密集架挂板、密集架隔板、密集架顶板、密集架承重滚轮、密集架实心轴、塑粉（报告上应有图片及检测部门联系电话和网络查询方式以便查询真伪），否则报价无效。

★五、送货安装地址为：北海市海城区鸿正路10号。需包含此房间一面墙体拆除、且清走一切垃圾及修补墙面、地板。

六、需配备档案室专用梯和手推车。

	二、政府采购总预算价：人民币 叁拾伍万贰仟元整 （￥ 352000.00元）

	三、商务最低要求表

	1.★服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期不得低于1年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。要求7*24小时提供服务，接到报修12小时内上门提供本地化服务。

2.★考虑到完善售后服务，便于维护，快速上门，本项目只接受在广西壮族自治区内拥有展厅及配套有售后服务机构的报价商，并以公司员工在广西壮族自治区缴纳社保为有效报价证明，否则，视为无效报价，一律不接受报价，不签合同及不予验收。

3.★报价人必须向采购方提供满足货物参数要求的检测报告复印件，并携带原件核查。不按要求提供以上检验报告或所提供的对应的检验报告内容不符合以上货物参数或提供检验报告不全的，视为无效报价人，报价无效。

4.★报价人报价时必须提供2018年以来连续两年密集架及以下原材料、辅料、配件的省级或省级以上质检部门出具的质量符合采购需求的：密集架底盘钢板、密集架立柱、密集架挂板、密集架隔板、密集架顶板、密集架承重滚轮、密集架实心轴、塑粉的检测合格报告，报告中必须包含符合采购需求的检测项目内容、实物图片、检测机构联系方式等，以便辨别真伪，不按照要求提供检测合格报告原件扫描件的报价无效。签订合同前核查检验报告原件。核查不通过的不予签订合同，以恶意虚假应标进行处理。
5.★本项目交货期为5天。合同签订后5日内完成所有货物的交付。

（1）中标方逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除。

（2）中标方逾期时间超过5个工作日仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，并没收履约保证金，双倍赔偿采购人。
6.★签订合同之日起3个工作日内供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后10个工作日内无息返还。

7.★本项目投标报价须包含产品及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、验收、培训服务费、售后服务、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、利润等及其他所有成本等费用，采购人将不再支付任何费用。

8.★验收要求：

（1）投标人于报价文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品（含零部件、配件等）必须为制造商原装出厂的、全新、无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、表面无划伤、无脱落等质量问题或缺陷的产品，投标货物用材、制作工艺、配件等各项技术指标应完全符合国家和相关行业有关质量标准、检测标准、环保标准及产品出厂标准；产品到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及报价文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

（3）本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前由采购人抽样送由国家认可的检测机构（CMA）检验，若检验不合格或检验所得结果（标准）与投标承诺不一致的，采购人将予以退货。抽样检验费用由中标供应商承担。

（4）货物在完成所有安装工序并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由投标人承担。投标人组织安装施工期间应做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

9.★付款条件及付款方式：本项目无预付款。货物送达采购方指定地点安装调试完毕，经验收合格后，在中标方票证齐全的前提下，采购方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

10.★其它要求：报价单位必须认真审核报价文件所有要求，如明知不满足报价文件要求进行恶意报价，耽误采购人工期的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报自治区财政厅监管部门处理并双倍赔偿采购人。
上述“商务要求”中所标注的★内容条款指标要求及技术参数★号若无法满足，投标人将不具备中标条件。


0
2

